Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: одговор наручиоца

Потенцијални понуђач доставио  питање у вези јавне набавке „Kуповина осталог потрошног канцеларијског материјала-компакт дискова“, редни број јавне набавке 45/2013, које наручилац доставља у прилогу овог текста ( Прилог број 1.)

Према поднетом питању, наручилац даје следећи одговор и појашњење:

Наручилац је захтевао конкурсном документацијом да произвођач CD-a буде „maxell“ из разлога што се у досадашњој пракси показало да уколико се користе CD-ови других произвођача за снимање рендген снимака на конзоли дигиталног рендгена (са истим карактеристикама CD-a који су наведени и у конкурсној докумантацији) долази до великог броја неисправног снимања рендген снимака. Услед овога  долазило је до великог броја неискоришћених дискова и убразане потрошње истих, застоја у раду саме рендген службе као и враћања пацијената из установа секундарног нивоа због нечитљивости нарезаниг дискова.

Захтеве наручиоца за одређеним добрима дефинишу реалне потребе функционисања  установе и пружања здравствених услуга, у овом случају специфична потреба ренгден службе, тако да се наручилац није руководио „фаворизовањем одређеног произвођача“, како наводи потенцијални понуђач“ већ несметаном функционисању рендген службе.

Наведену марку  CD-a „maxell“ може понудити огроман број понуђача на тржишту,  тако да је самим тим наручилац обезбедио начело обезбеђења конкуренције међу понуђачима и начело једнакости међу понуђачима, а прилагођавање захтева тако да понуђачи са сваком марком CD-а могу да учествују у поступку конкретне јавне набавке би обесмислило реалне потребе наручиоца. Стим у вези наводимо и мишљење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, број 4-00-714/2011 од 30.06.2011. године.

Дакле наручилац овим захтевима не префирира нити једног понуђача на тржишту с обзиром да постоји неограничен број понуђача за ову робну марку.

С обзиром да наведено, потенцијални понуђач који је и поставио питање из прилога број 1, може на тржишту набавити захтевану марку CD-a „maxell“ и конкурисати у предметном поступку.

С обзиром на горе навадено, измене нису прихватљиве.

С поштовањем

Комисија за јавну набавку

„Kуповина осталог потрошног канцеларијског материјала-компакт дискова“, редни број   45/2013

Прилог број 1.