Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, за партију број 1- Стоматолошки апарат - комплет, редни број 12/2019

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„Povodom raspisane javne nabavke pod rednim brojem 12/2019 – kupovina medicinske opreme – Partija pod brojem 1 – Stomatološki aparat – komplet Vam se obraćamo za dole navedene stavke:

- Da li ste u mogućnosti da zahtev “prečnik glave turbine ne veći od 11,5mm” bude izostavljen ili da bude povećan za 1mm jer nas kao ponuđača onemogućava da ponudimo proizvod visokog kvaliteta

- Da li ste u mogućnosti da zahtev “prečnik glave ne veći od 9,5mm izostavite jer nismo u mogućnosti da dokažemo kroz kataloge ili tehnička uputstva a sam proizvod je visokog kvaliteta a I sam tehnički zahtev nije presudnog značaja u smislu kvaliteta nasadnog instrumenta.“

Одговор наручиоца: Измена је прихватљива

У конкурсној документацији у обрасцу „Спецификација“ за партију број 1- Стоматолошки апарат – комплет, код „Svetlosna turbina sa LED svetlom“, брише се реченица „prečnik glave turbine ne veći od 11,5 mm“.

Такође, у конкурсној документацији у обрасцу „Спецификација“ за партију број 1- Стоматолошки апарат – комплет, код „Svetlosni  plavi kolenjak“ брише се реченица „prečnik glave ne veći od 9,5 mm“.

Комисија за јавну набавку

„Куповина медицинске опреме“,

редни број набавке 12/2019