Наручилац:Дом здравља „Нови Београд“

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Куповина лабораторијског материјала“, редни број 2/2020

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

Molim Vas da nam date pojašnjenje u postupku javne nabavke: laboratorijskog materijala, JN 2/2020, za partiju br. 8 – vakutajner sistem za vađenje krvi:

- Pitanje br.1: stavka br. 4 – Kako su specifikacijom tražene vakum epruvete za koagulaciju 3 – 3.5 ml, sa 3.2% natrijum citrata (dupli zid), da li je prihvatljivo ponuditi vakum epruvete od 2.7 ml sa duplim zidom? Odobravanjem našeg zahteva dobili biste dobro koje sadrži traženu koncentraciju citrata i samim tim bi odnos antikoagulansa i krvi bio ispoštovan, što je u ovom slučaju od primarne važnosti.

- Pitanje br. 2: stavka br. 9 – Holder za prenos krvi, stavka br.10 - Dodatak za krvni razmaz: Da li je moguće da se stavke br. 9 „holder za prenos krvi“ i stavka br. 10 „dodatak za krvni razmaz“ izmeste u drugu partiju? Naime, navedene stavke na tržištu može ponuditi samo jedan ponuđač i samim tim sprečava i ostale zainteresovane ponuđače da učestvuju u postupku javne nabavke. Naručilac bi u ovom slučaju imao samo jednog ponuđača i ujedno veće cene nabavke vakum sistema. Ukoliko ostanete pri prvobitnoj odluci biće potrebno izdvojiti više sredstava za nabavku, što svakako ide na štetu Vaše ustanove i dovodite do kršenja člana 9. ZJN – Načelo efikasnosti i ekonomičnosti. Nadamo se da ćete razmotriti našu molbu i prilagoditi Partiju br. 8 većem broju ponuđača.

Načelo obezbeđivanja konkurencije

član 10.

„Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može omogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.“

Одговор наручиоца: Измена је прихватљива.

Наручилац је израдио нови „Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ за партију 8 -  Вакутајнер систем за вађење крви, са наведеном изменом, а који се налази у прилогу овог дописа. Заинтересована лица која подносе понуду за ову партију ће користити искључиво овај измењен образац за подношење понуда.

Наведене измене су саставни део конкурсне документације.

Време и  место отварања остају непромењени.

Комисија за јавну набавку

„Куповина лабораторијског материјала“,

редни број набавке 2/2020

КУПОВИНА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 2/2019

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА  УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 8- Вакутајнер систем за вађење крви

| Ред. број | Назив | Јединица мере | Количина у јед.мере | Попуњава понуђач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Назив произвођача | Паковање | Цена по јединици мере без пдв-а | Вредност без ПДВ-а | Вредност са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ( 4x7) | 9 |
| 1. | Igla za vakum sistem , 0,9x38mm 20G. | kom | 75 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Serumska epruveta sa separacionim gelom, 5 ml | kom | 65 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Epruveta za krvne slike, sa K2EDTA, 3ml. | kom | 65 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Epruveta za koagulaciju (3,2% citrat, 2,7-3,5 ml, dupli zidovi epruvete) | kom | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Epruveta za sedimentaciju, 3.2% citrat, 1,5-5ml | kom | 65 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Epruveta za glukozu sa Na-fluoridom, 2ml | kom | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Poveska sa automatskom kopčom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Holder za vakum iglu sa automatskim odbacivanje igle | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Automatska lanceta sa sečivom, dubina uboda 1,5-2mm | kom | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Bebi sistem sa luer adapterom, 23G | kom | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Mikrotuba serumska sa gelom | kom | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Mikrotube sa K-EDTA | kom | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Mikrotube sa Na-fluoridom | kom | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igla sa indikatorom protoka | kom | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Укупан износ: |  |  |

*Изабрани понуђач је у обавези да уз ставку 5. достави на коришћење, до истека уговорених количина, без накнаде, 30 сталака за постављање епрувета  и  апарат за читање седиментација (најмање 100 места), који мора бити од истог произвођача као и епрувете (за апарат за читање седиментација доставити важеће Решење АЛИМС-а). Уколико изабрани понуђач исте не достави, наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим понуђачем.

Доставити узорке за све ставке из обрасца. Понуде чији узорци нису у складу са захтеваним описом биће одбијене као неодговарајуће.

*Сви понуђени производи за узорковање венске крви (вакум епрувете, холдери за иглу, игле, беби системи) морају бити од истог произвођача.

(потпис овлашћеног лица)

Попунити и потписати од стране овлашћеног лица понуђача