Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Гоце Делчева 30, Нови Београд 

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање заинтертесованог лица за јавну набавку у отвореном поступку "Санитетски и медицински материјал“, редни број набавке 29/2015.
Заинтересовано лице  је поставило следеће питање :
„Na stranici 9 konkursne dokumentacije, u minimalnim zahtevanim tehničkim karakteristikama štampača se navodi Komunikacioni protokol: PostScript i DICOM.

Da li zahtevana tehnička karakteristika može da se izmeni tako da glasi Komunikacioni protokol: DICOM i/ili drugi, s obzirom na to da je korišćenje DICOM protokola sasvim dovoljno kada je reč o štampanju na medicinski film kao i na medicinski kolor i grayscale papir kao i s obzirom na to da na domaćem tržištu postoji samo jedan ponuđač čiji štampač može da koristi PostScript protokol, čime se ograničava konkurencija?“

Одговор  наручиоца на постављено питање заинтересованог лица:
Због планираних прикључивања више модалитета на штампач, измена није прихватљива и наручилац остаје при свом ставу. 

Напомена: Рок за подношење и отварање понуда остаје непромењен.
С поштовањем,  
                                                                                       Комисија за јавну набавку

 
               "Санитетски и медицински материјал“, 

                          редни број набавке 29/2015
