Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за јавну набавку „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске  и стоматолошке опреме“, редни број набавке 39/2016

Заинтересовано лице је доставило следеће питање у вези предметне јавне набавке:

„Poštovani,

U J.N. 39/2016 za Partije 17 i 18 kao dodatni uslov tražite standard ISO 13485

Ovaj standard se odnosi isključivo na medicinsku opremu, ove partije su za

za opremu koja se odnosi na fizikalnu terapiju.

Molimo vas da ovaj uslov isključite i  imajući u obzir i član 10 Zakona o javnim nabavkama.“

Одговор наручиоца:

Измена није прихватљива. Опрема за физикалну медицину спада у категорију 4 –електромеханичка медицинска средства, класа IIa, дакле у категорију медицинске опреме.

Поред тога Републичка Комисија за заштиту права поступцима јавних набавки је, поводом питања ИСО сертификата, увек доносила одлуке којима је потврђивала право наручиоца да конкурсном документацијом може захтевати исте.

Комисија за јавну набавку

„Текуће поправке и одржавање медицинске,

лабораторијске  и стоматолошке опреме“,

редни број набавке  39/2016